РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективного и целевого расходования средств по выполнению муниципальных контрактов: «Оборудование минерализованных полос» и «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд»

за 2020-2021гг.».

«06» сентября 2022 года                                                                  г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 3 на 2022 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Предмет мероприятия: Проверка выполнения работ в рамках муниципальных контрактов: «Оборудование минерализованных полос» и «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд».

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности представленной документации, нормативно-правового обеспечения по вопросам выполнения муниципальных контрактов: «Оборудование минерализованных полос» и «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд.

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022).

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022)

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Исследуемый период: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021г.

Срок проведения проверки: май - сентябрь 2022 год.

На рассмотрение представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт № 01-132 от 01 декабря 2020 года «На работы по монтажу и настойке пожарных дымовых извещателей».

- Техническое задание «На работы по монтажу и настойке пожарных дымовых извещателей».

- Акт сдачи-приемки работ от 16 декабря 2021 года по муниципальному контракту № 01-132 от 01 декабря 2020 года «На работы по монтажу и настойке пожарных дымовых извещателей».

- Счет № 24 от 16 декабря 2020 года.

- Муниципальный контракт № 10-58 от 13 июля 2020 года «Обустройство минерализованных полос».

- Локальный ресурсный сметный расчет.

- Техническое задание.

- Счет № 18 от 20 декабря 2021 года.

- Муниципальный контракт № 02-44 от 31 августа 2020 года «Приобретение печатной продукции».

- Спецификация.

- Акт сдачи-приемки работ от 20 декабря 2021 года.

- Муниципальный контракт № 02-61 от 03 декабря 2021 года «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд».

- Техническое задание.

- Муниципальный контракт ШСТ-74-06/2020 от 13 июля 2020 года  «Обустройство минерализованных полос».

- Локальный ресурсный сметный расчет.

- Техническое задание.

- Акт о приёмке выполненных работ.

- Счет № ШТ00-000002 от 04 августа 2020 года.

- Справка о стоимости выполненных работ от 04 августа 2020 года.

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/).

Затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме, в установленные Ревизионной комиссией сроки.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общая характеристика. Термины, используемые в заключении

Дымовой пожарный извещатель – автоматический пожарный извещатель (ПИ), реагирующий на аэрозольные продукты горения. Дымовые пожарные извещатели подразделяют на оптико-электронные и ионизационные. Оптико-электронный дымовой ПИ осуществляет контроль оптической плотности среды двумя способами: Первый подразумевает наличие отражения и рассеивания частичками дыма оптического излучения; второй заключается в измерении поглощения оптического излучения частичками дыма.

Автономный пожарный извещатель: Пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

Минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями (опашка), или иным способом линейные участки территории, основное назначение которых задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига и встречного огня.

Печатная продукция - это термин, в основном используемый почтовыми системами, обычно используемый для описания механически напечатанных материалов, за которые уплачиваются сниженные сборы, которые ниже, чем за первоклассную почту.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом.

Локальные сметы - являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или общеплощадочным работам на основе объёмов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей.

Акт оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ) – двусторонний документ, отражающий факт оказания услуги (выполнения работы), ее стоимость и сроки этих отношений. Он составляется с целью зафиксировать выполнение услуги или работы согласно договора. Акт оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ) является первичным бухгалтерским документом и служит основанием для отнесения на затраты расходов по оказанной услуге (выполненной работе).

Платежное поручение — это документ, с помощью которого владелец расчетного счета поручает банку перевести деньги на другой счет.

Особенности заключенного муниципального контракта между муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» и индивидуальным предпринимателем Шушковым А.В.

Муниципальный контракт № 01-132 от 01.12.2020 года «Работы по монтажу и настройке пожарных дымовых извещателей».

Предметом соглашения являются следующие условия: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и настройке пожарных дымовых извещателей в объеме, установленном в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта.

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ: цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 90 120 (девяносто тысяч сто двадцать) рублей 00 копейка, без НДС. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.

Источники финансирования Контракта: Бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Сроки и условия выполнения Работ: Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 15 дней со дня заключения Контракта.

- Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

- После завершения срока выполнения Работ, предусмотренного Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

- Не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи- приемки Работ (Приложение № 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

- Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

- Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

- Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

- По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ, Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки Работ (Приложение №2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику.

Права и обязанности Сторон:

Заказчик вправе:

- Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

- Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Контрактом.

- Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

- Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

- Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

- Отказаться от исполнения Контракта и потребовать. возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Гарантии:

- Результат выполненных Работ должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта.

- Законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, Подрядчик обязан обеспечить наличие лицензии, подтверждающей его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

- Гарантийный срок на пожарные дымовые извещатели составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ (Приложение № 2 к Контракту).

- Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

- Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ (Приложение № 2 к Контракту).

- Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.

- Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Техническое задание: Работы по монтажу и настройке пожарных дымовых извещателей

- Общие сведения. Монтаж и настройка 18 пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением с 18 sim- картами в жилом секторе на территории муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение».

- Назначение. Пожарные дымовые извещатели с SMS- оповещением (далее - извещатель) предназначены для обнаружения возгорания в закрытом помещении, сопровождающегося появлением дыма и оповещением о нем:

-  звуком сирены и световой индикацией;

- рассылкой SMS и дозвоном на запрограммированные телефонные номера.

Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы от внутреннего

источника питания.

- Порядок установки. При установке и настройке извещателей необходимо руководствоваться документом СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматическое. Нормы и правила проектирования».

При установке 2-х извещателей в различных помещениях одной квартиры необходима организация их солидарной работы. При обнаружении пожара одним извещателем, сигналы оповещения будут одновременно воспроизводиться и другим. Извещатели должны обладать звуковым оповещением (сиреной) и световым индикатором.

Извещатели не должны устанавливаться в местах, где существуют интенсивные потоки воздуха (вблизи вентиляторов, вентиляционных решеток и кондиционеров, источников тепла), в влажных и кухонных помещениях. Монтаж извещателей должен быть по возможности дальше от токоведущих кабелей, электрических ламп, электронных устройств и компьютерной техники.

Предпочтительное расположение извещателей - на потолке, ближе к середине комнаты. Не следует устанавливать извещатель ближе 1 метра к осветительным приборам и ближе 0,5 метра от угла помещения.

Качество поставляемых пожарных дымовых извещателей с SMS-оповещением должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Для установки извещателя необходимо:

- произвести настройку извещателя;

- выбрать место установки;

- провести контроль уровня сигнала сотовой связи в выбранном месте;

- произвести монтаж извещателя;

- провести проверку работоспособности установленного извещателя.

- Место установки извещателей. Объектами по монтажу и настройке 18 пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением являются жилые помещения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресам: ул. Суворова, дом 16;-ул. Ломоносова, дом 15;  ул. Транспортная, дом 4, квартира 2; квартал дом 55/1, квартира 34;квартал 1, дом 636, квартира 19; квартал 1, дом 83, квартира 13; квартал 2, дом 55, квартира 13; квартал 3 дом 1, квартира 10; квартал 6, дом 3, квартира 69; квартал 6, дом 6, квартира 29; квартал 6, дом 7, квартира 13; квартал 6, дом 15, квартира 6; квартал 7, дом 6, квартира 33; квартал 7, дом 7, квартира 149; квартал 8, дом 6, квартира 33; квартал 8, дом 12, квартира 70; квартал 10, дом 10, квартира 43; квартал 11а, дом 2, квартира 3.

- Дополнительные требования.  Приобретение, доставка всего оборудования, необходимое для монтажа и настройки пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением осуществляется за счет средств Подрядчика до места их установки.

# Перечень товара (основных материалов), используемого при выполнении работ:

| Наименование товара (материала) | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |
| --- | --- |
|  | Показатель/ед.изм | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |
| 2 | 5 | 7 |
|  | чувствительность при определении задымленности, дБ/м | от 0,05 до 0,2 |
|  | уровень звукового давления сигнала оповещения «Пожар», дБ | 85 |
| Извещатель с SMS- оповещением | допустимая фоновая освещенность, лк | 12 000 |
|  | стандарты работы GSM модуля | GSM-900/1800/1900 |
|  | Максимальное число телефонных номеров для оповещения | 6 |
|  | источник питания | Литевая батарея CR123A ЗВ |
|  | габаритные размеры (диаметр, высота), мм | диаметр -105 высота - 50 |
|  |  | степень защиты оболочки | IP40 |
|  |  | масса с батареей питания, кг | 0,15 |
|  |  | средняя наработка на отказ, час | 60 000 |
|  |  | диапазон рабочих температур эксплуатации, °С | от -10 до +55 |
|  |  | ГОСТ Р 53325- 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" | соответствует |

Особенности заключенного муниципального контракта между муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» и Областным государственным автономным учреждением «Лесхоз Иркутской области» (АУ «Лесхоз Иркутской области»)

Муниципальный контракт № 01-58 «Обустройство минерализованных полос» заключен 13 июля 2020 года.

Предметом соглашения являются следующие условия: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обустройству минерализованных полос (далее - Работы), в объеме, установленном в Локальном ресурсном сметном расчете (Приложение № 1 к Контракту) (далее - Локальный ресурсный сметный расчет), Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Место выполнения Работ: по заявке Заказчика.

Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию, условиям Контракта.

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ: Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 93 055 (девяносто три тысячи пятьдесят пять) рублей 83 (восемьдесят три) копейки,  с НДС, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 15 509 (пятнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 30 (тридцать) копеек (далее - цена Контракта). Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, в течение 20 (двадцати) дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки Работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение №3 к Контракту) (далее - акт сдачи-приемки Работ). Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта.

Сроки и условия выполнения Работ:

- Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 20 дней со дня подписания Контракта.

- Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

- После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

- Не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации (далее - отчетная документация): акт о приемки выполненных Работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и акт сдачи-приемки Работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

- Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

- Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

- Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

- По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ, Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи- приемки Работ в 2 (двух) экземплярах и не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику.

В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт сдачи-приемки Работ в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии с разделом 11 Контракта.

- При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

- В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки Работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

- В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки Работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.

- Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки Работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

Техническое задание:

Содержание работ и требования к их выполнению:

- ширина противопожарных минерализованных полос должна составлять от 2 м до 4 м по всей длине их вспашки, длина минерализованных полос до 4500 м (общая площадь минерализованных полос не должна быть менее 1 га);

- основные работы на объекте, сплошная расчистка площади от кустарников и мелколесья, кустарников, сгребание срезанного, выкорчеванного кустарника и мелколесья на расстояние до 50 метров, способом выемки грунта глубиной не менее 20 см, до минерализованного слоя почвы, не допускается обратного завала дернины, полоса не должна иметь каких-либо разрывов. Наличие сухой растительности в противопожарной минерализованной полосе и поверх нее не допускается;

- место выполнения Работ: по заявке Заказчика.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям:

- Приказа Федеральной службы лесного хозяйства России 24 февраля 1998 г. N 38 «Об утверждении ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»;

- Лесного кодекса РФ, утвержденного Президентом РФ от 04.12.2006 г № 200-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

- Рекомендаций по пожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, утвержденным Федеральной службой лесного хозяйства России №1от 17.11.1997 г.;

- Отраслевым стандартом ОСТ 56-103-98 утвержденного приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. № 38 «Охрана лесов. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценки состояния».

Локальным ресурсным сметным расчетом на «Обустройство минерализованной полосы» предусмотрено:

- Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями - собирателями на тракторе 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие.

- Вспашка целинных и залежных земель с доуглублением до 40 см на почвах: средних и тяжелых.

- Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 132 (180) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие.

- Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118(160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие.

- Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов.

- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: редкие.

Особенности заключенного муниципального контракта между муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» и индивидуальным предпринимателем Захаровой Е.А.

Муниципальный контракт № 02-44 от 31.08.2020 года

«Приобретение печатной продукции».

Предметом соглашения являются следующие условия: Поставщик обязуется передать Заказчику товар «Печатная продукция», количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение№1 к Контракту) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Поставщик гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские, свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида Товара, техническим характеристикам поставляемого Товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Сроки и условия выполнения Работ: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19, комната 3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

Права и обязанности Сторон:

Заказчик вправе:

- Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных, недостатков.

- Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

- Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

- Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

-Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в; случае обнаружения неустранимых недостатков.

-Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.

-Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Гарантии:

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Спецификация:

| Наименование товара, товарный знак (при наличии) | Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. (без НДС) | Количество | Сумма в руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | , 3 | 4 | 5 | 6 |
| Печатная продукция на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» | формат - АЗ, бумага - матовая | шт. | 100,00 | 40 | 4 000,00 |
| Итого |  |  |  |  | 4 000,00 |

Особенности заключенного муниципального контракта между муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» и индивидуальным предпринимателем Шушковым А.В.

Муниципальный контракт № 02-61 от 03.12.2021 года «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд».

Предметом соглашения являются следующие условия: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работу (далее - работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Вид работы указывается в соответствии с кодом ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд, являющейся Приложением №2 к приказу МЧС России от 2.10.2020 №756.

Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического задания (далее - ТЗ) (Приложение к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

Цена Контракта составляет 98 160 (девяносто восемь тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, без НДС, (НДС не предусмотрен в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения).

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе приобретение материалов, оборудования, их доставку до места установки,а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполненной работы и иных условий Контракта.

Источник финансирования Контракта: бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Сроки и условия выполнения Работ: Начало выполнения работ -" 05 " декабря 2021 г.

Окончание выполнения работ -" 20 " декабря 2021 г. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы. Место выполнение работ: в соответствии с пунктом 4 ТЗ.

Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной работы к сдаче в срок не позднее срока окончания выполнения работы.

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения работы к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы в 2-х экземплярах.

К акту сдачи-приемки выполненной работы прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могул привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Права и обязанности Сторон:

Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом IX настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполненной работы, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

Техническое задание:

1. Общие сведения: монтаж и настройка 18 пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением с 18 sim- картами в жилом секторе на территории муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение».

2. Назначение:  пожарные дымовые извещатели с SMS- оповещением (далее - извещатель) предназначены для обнаружения возгорания в закрытом помещении, сопровождающегося появлением дыма и оповещением о нем:

- звуком сирены и световой индикацией;

- рассылкой SMS и дозвоном на запрограммированные телефонные номера. Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы от внутреннего

источника питания.

3. Порядок установки: при установке и настройке извещателей необходимо руководствоваться документом СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты.                         Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматическое. Нормы и правила проектирования».

При установке 2-х извещателей в различных помещениях одной квартиры необходима организация их солидарной работы. При обнаружении пожара одним извещателем, сигналы оповещения будут одновременно воспроизводиться и другим. Извещатели должны обладать звуковым оповещением (сиреной) и световым индикатором.

Извещатели не должны устанавливаться в местах, где существуют интенсивные потоки воздуха (вблизи вентиляторов, вентиляционных решеток и кондиционеров, источников тепла), в влажных и кухонных помещениях. Монтаж извещателей должен быть по возможности дальше от токоведущих кабелей, электрических ламп, электронных устройств и компьютерной техники.

Предпочтительное расположение извещателей - на потолке, ближе к середине комнаты. Не следует устанавливать извещатель ближе 1 метра к осветительным приборам и ближе 0,5 метра от угла помещения.

Качество поставляемых пожарных дымовых извещателей с SMS-оповещением должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Для установки извещателя необходимо:

- произвести настройку извещателя;

- выбрать место установки;

- провести контроль уровня сигнала сотовой связи в выбранном месте;

- произвести монтаж извещателя;

- провести проверку работоспособности установленного извещателя.

4. Место установки извещателей: объектами по монтажу и настройке 18 пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением являются жилые помещения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресам: ул. 40 лет ВЖСМ, дом 19; ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 22; ул. Ватутина, дом 1; ул. Ватутина, дом/1; ул. Чапаева, дом 14; ул. Котовского, дом 4; ул. Нахимова, дом 19; пер. Донской, дом 10, квартира 2;13 мкр., ул. Таежная, дом 7, квартира 1;13 мкр., ул. Таежная, дом 4; 13 мкр., ул. Таежная, дом 26; 13 мкр., ул. Российская, дом 5; 13 мкр., ул. Российская, дом 6; 13 мкр., ул. Металлургов, дом 5, квартира 2;13 мкр., ул. Металлургов, дом 9, квартира 2;13 мкр., ул. Сибирская, дом 5;квартал б, дом 5, квартира 54; квартал 7, дом 4, квартира 17.

б. Дополнительные требования: приобретение, доставка всего оборудования, необходимое для монтажа и настройки пожарных дымовых извещателей с SMS- оповещением осуществляется за счет средств Подрядчика до места их установки. Вид работы указывается в соответствии с кодом ОКПД2 43.21.10.140.

Перечень товара (основных материалов), используемого при выполнении работ:

| № п/ п | Наименование товара (материала) | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатель/ед.изм | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
| 1 | Извещатель с SMS- оповещением | чувствительность при определении задымленности, дБ/м | от 0,05 до 0,2 |
|  |  | уровень звукового давления сигнала оповещения «Пожар», дБ | 85 |
|  |  | допустимая фоновая освещенность, лк | 12 000 |
|  |  | стандарты работы GSM модуля | GSM-900/1800/1900 |
| Максимальное число телефонных номеров для оповещения | 6 |
| источник питания | Литевая батарея CR123A ЗВ |
| габаритные размеры (диаметр, высота), мм | диаметр - 105 высота - 50 |
| степень защиты оболочки | IP40 |
| масса с батареей питания, кг | 0,15 |
| средняя наработка на отказ, час | 60 000 |
| диапазон рабочих температур эксплуатации,°С | от -10 до +55 |
| ГОСТ Р 53325- 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" | соответствует |

04 августа 2020 года составлен «Акт сдачи-приёмки работ» которым подтверждается фактическое качество выполненных работ недостатки выполненных работ не выявлены в период времени с 14.07.2020г. по 03.08.2020г.

04 августа 2020 года составлен «Актом о приёмке выполненных работ», отчетный период с 14.07.2020г. по 03.08.2020г.  указан перечень материалов.

Составлена справка «О стоимости выполненных работ и затрат» на сумму 93055,83 руб.

Счет №24 от 16 декабря 2020 года на сумму 90120,00 руб.

Счет-фактура от 17 декабря 2020 года на сумму 90120,00 руб.

Акт сдачи-приёмки работ от 16 декабря 2020 года по Муниципальному контракту № 01-132 от 01.12.2020 года «Работы по монтажу и настройке пожарных дымовых извещателей». Указанные работы выполнены в сроки установленные Контрактом. Недостатки не выявлены.

Счет на оплату № 18 от 20 декабря 2021 года на сумму 98160,00 руб.

Счет-фактура от 20 декабря 2021 года на сумму 98 160,00 руб.

Акт сдачи-приёмки работ от 20 декабря 2021 года по Муниципальному контракту № 02-61 от 03.12.2021 года «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд». Указанные работы выполнены в сроки установленные Контрактом. Недостатки не выявлены.

02 сентября 2022 года в связи с Распоряжением Председателя Ревизионной комиссии был осуществлён выезд на место проведения работ по муниципальным контрактам. Совместно со специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» исследовано обустройство минерализованных полос и пожарных дымовых извещателей. Установлено: указанные работы Подрядчика выполнены.

Выводы:

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- Муниципальные контракты: № 01-132 от 01.12.2020 года «Работы по монтажу и настройке пожарных дымовых извещателей»; № 01-58 «Обустройство минерализованных полос» заключен 13 июля 2020 года.; № 02-44 от 31.08.2020 года «Приобретение печатной продукции»; № 02-61 от 03.12.2021 года «На выполнение работ по монтажу систем (автоматических пожарных извещателей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд» - заключены в соответствии с требованием Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022).

- 02 сентября 2022 года был осуществлён выезд на место проведения работ по муниципальным контрактам, исследовано: обустройство минерализованных полос, выборочно установка пожарных дымовых извещателей. Установлено, что работы соответствуют требованиям технических регламентов. Работы выполнены в установленные сроки и приняты Заказчиком, составлены Акт сдачи-приёмки работ и экспертное заключение, нарушений не выявлено.

- Муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» разработаны и действуют две программы: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» и «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение». В 2020 и 2021 года выделено и освоено - 285 000 рублей, что является крайне низким финансированием и обеспечением значительно важных мероприятий по профилактике и защите населения города от терроризма и пожаров.

Предложения:

- Направить информацию о результатах проверки Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

- Направить отчет о результатах проверки в  Думу Железногорск-Илимского городского поселения.

- В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского               				      А.И. Скороходов