ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  |
| --- |
| Запрос ценовой информации, необходимый для расчета начальной (максимальной) цены контракта на ремонт муниципальной квартиры: г. Железногорск-Илимский, п. Донецкого ЛПХ, дом 18, квартира 2  |
| Заказчик:  | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Место нахождения:  | 665653, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,тел. 8(39566)3-00-08 |
| Структурное подразделение (Инициатор закупки) | Отдел строительства, архитектуры и благоустройства,Яковлева И.М.  |
| Наименование закупки | ремонт муниципальной квартиры: г. Железногорск-Илимский, п. Донецкого ЛПХ, дом 18, квартира 2 |
| Описание объекта закупки, включая единицы измерения, количество товара, объема работы или услуги |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 ( подрезка и замена нижней части сухой штукатурки на высоту до 0,3 м) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,2358 |
| Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2 в помещении кухни | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0228 |
| Установка элементов каркаса: из брусков (прим) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,5 |
| Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,88 |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками плинтусов (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,704 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля ( 3 листа) |  | 100 м2 покрытий | 0,02448 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (Мусор строительный) |  | за т груза | 0,03175 |
| Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 11 км: класс груза 1 |  | 1 т | 0,03175 |
|  |

 |
| Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Основные условия исполнения контракта, в том числе:-требования к порядку поставки товара, материалов, выполнению работ, оказанию услуг-предполагаемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг-порядок оплаты-размер обеспечения исполнения контракта-требования к гарантийному сроку ТРУ и (или) объему предоставления гарантий их качества | Работы выполнить в соответствии с требованиями:1. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
2. СНиП II-26-76 Кровли

- инструкцией по технике безопасности и производственной санитарии;-должностными инструкциями сотрудников; -иными документами Работы должны быть выполнены материалами Подрядчика с надлежащим качеством. Качество работ должно соответствовать действующим нормам и правилам, техническому заданию.Строительные материалы, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам иметь другие документы, удостоверяющие их качествоС 15.05.2014 по 15.07.2014 г.Расчет за фактически выполненные работы  Заказчик производит в течение 30 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком счета, справки о стоимости работ (КС-3) и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2).  Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации через Казначейство, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.2%36 месяцев |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | апрель 2014г. |
| Срок предоставления ценовой информации | До 29.12.2013 |
| Место и порядок предоставления ценовой информации | **Информация направляется** в письменном виде на почтовый адрес и дублируется по факсу или на электронный адрес в виде сканированного документа с указанием в поле «Тема» «для Яковлевой И.М.».**Почтовый адрес:** 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».**Электронный адрес:** **arhitectura.ad@yandex.ru****Контактный телефон: (39566) 3-24-59;**  **(39566) 3-24-59 факс****Контактные лица:** Яковлева И.М.Ответ на запрос ценовой информации должен содержать информацию:1. позволяющую Заказчику однозначно определить цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе
2. срок действия цены
3. расчет такой цены
 |
| Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика |

Запрос составил: И.М. Яковлева