ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Запрос ценовой информации, необходимый для расчета начальной (максимальной) цены контракта на ремонт муниципальной квартиры: г. Железногорск-Илимский, п. Донецкого ЛПХ, дом 18, квартира 2 | |
| Заказчик: | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Место нахождения: | 665653, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,  тел. 8(39566)3-00-08 |
| Структурное подразделение (Инициатор закупки) | Отдел строительства, архитектуры и благоустройства,  Яковлева И.М. |
| Наименование закупки | ремонт муниципальной квартиры: г. Железногорск-Илимский, п. Донецкого ЛПХ, дом 18, квартира 2 |
| Описание объекта закупки, включая единицы измерения, количество товара, объема работы или услуги | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 ( подрезка и замена нижней части сухой штукатурки на высоту до 0,3 м) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | | 0,2358 | | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2 в помещении кухни | 100 м2 ремонтируемой поверхности | | 0,0228 | | Установка элементов каркаса: из брусков (прим) | 1 м3 древесины в конструкции | | 0,5 | | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | | 0,88 | | Покрытие масляными и спиртовыми лаками плинтусов (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | | 0,704 | | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля ( 3 листа) |  | 100 м2 покрытий | 0,02448 | | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (Мусор строительный) |  | за т груза | 0,03175 | | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 11 км: класс груза 1 |  | 1 т | 0,03175 | |  | |
| Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Основные условия исполнения контракта, в том числе:  -требования к порядку поставки товара, материалов, выполнению работ, оказанию услуг  -предполагаемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  -порядок оплаты  -размер обеспечения исполнения контракта  -требования к гарантийному сроку ТРУ и (или) объему предоставления гарантий их качества | Работы выполнить в соответствии с требованиями:   1. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; 2. СНиП II-26-76 Кровли   - инструкцией по технике безопасности и производственной санитарии;  -должностными инструкциями сотрудников;  -иными документами  Работы должны быть выполнены материалами Подрядчика с надлежащим качеством. Качество работ должно соответствовать действующим нормам и правилам, техническому заданию.  Строительные материалы, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам иметь другие документы, удостоверяющие их качество  С 15.05.2014 по 15.07.2014 г.  Расчет за фактически выполненные работы  Заказчик производит в течение 30 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком счета, справки о стоимости работ (КС-3) и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2).  Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации через Казначейство, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.  2%  36 месяцев |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | апрель 2014г. |
| Срок предоставления ценовой информации | До 29.12.2013 |
| Место и порядок предоставления ценовой информации | **Информация направляется** в письменном виде на почтовый адрес и дублируется по факсу или на электронный адрес в виде сканированного документа с указанием в поле «Тема» «для Яковлевой И.М.».  **Почтовый адрес:** 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».  **Электронный адрес:** [**arhitectura.ad@yandex.ru**](mailto:arhitectura.ad@yandex.ru)  **Контактный телефон: (39566) 3-24-59;**  **(39566) 3-24-59 факс**  **Контактные лица:** Яковлева И.М.  Ответ на запрос ценовой информации должен содержать информацию:   1. позволяющую Заказчику однозначно определить цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе 2. срок действия цены 3. расчет такой цены |
| Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика | |

Запрос составил: И.М. Яковлева